附件1

空调维修项目分类及定价清单

（一）维修项目范围分类:

| 类别 | 维修内容 |
| --- | --- |
| 简修 | 1.咨询、保养、调整类(72元/次) 清洗过滤网、机器无问题保养、加装排水嘴、加长水管。更换遥控器、换电池、更换空气滤清器、更换光触媒、机内异物排除、堵墙洞、贴防震胶 2.消毒：（54元/台）对内外壳、过滤网、内机风轮、蒸发器、控制器进行消毒 3.更换；（72元/次） 更换面框、保险管、负离子发生器、进风格栅、出风罩、排水管、接线座、接线端子、导风板、开关膜。 4.调整：（72元/次） 接线错调整、机内噪音调整。 |
| 小修 | 1.更换：电容、摆风开关、静电除尘器、蜗壳、变压器、传感器、接触器、感温头、电辅热温控器、电辅助加热器，步进电机、同步电机、电磁阀线圈、四通阀线圈、风机风叶，接水盘、控制面板、室内电路板、过载保护、排水泵、电机支架，信号线、窗机机械式温控器等。 2.调整处理；换气装置、系统管路噪音处理、高低压阀调整、调整漏水、重做喇叭口，清洗蒸发器冷凝器翘片。 |
| 中修 | 1.更换；室内外风扇电机、蒸发器、连接管、室内底盘、室外电路板，变频，定速。 2.调整处理；内外机连接管补焊加氟。系统管路脏堵、毛细管冰堵。 |
| 大修 | 1.更换；压缩机、四通阀、冷凝器、高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管，散热板片，变频室内外控制板、内机电磁加热板 |

（二）空调维修人工费定价标准

注：1.此费用仅为维修人工费，不包含所换零部件费用及氟利昂材料费。

2.同一次维修，维修多个项目，按单项最高维修工费标准结算。

| 服务项目 | 具体参见维修项目分类表 | 小修 | 中修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机型及制冷量 |  |  |  |  |
| 分体挂壁式 （Q《3900W） |  | 72 | 198 | 315 |
| 分体挂壁式（3900W＜Q《5100W） |  | 72 | 198 | 315 |
| 分体挂壁式 （Q＞5100W） |  | 72 | 198 | 342 |
| 分体落地式 （Q《5100W） |  | 72 | 252 | 315 |
| 分体落地式（5100W＜Q《8100W） |  | 90 | 252 | 495 |
| 分体落地式（8100W＜Q《11000W） |  | 108 | 342 | 720 |
| *分体嵌入式（Q《8100W） |  | 108 | 360 | 900 |
| *分体嵌入式（Q＞8100W） |  | 108 | 360 | 900 |
| 分体挂壁式（Q《8100W） |  | 108 | 360 | 900 |
| 分体壁挂式（Q＞8100W） |  | 108 | 360 | 900 |

*分体嵌入式主要分中央空调系统和天花机

（三）拆移机定价标准

| 维修项目 | 拆机（R22\410A） | 拆装机 （R22） | 拆装机（R410A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调类型 | 整机 | 整机 | 整机 |
| 分体壁挂式Q≤3900W | 108 | 162 | 270 |
| 分体壁挂式3900W＜Q≤5100W | 108 | 162 | 270 |
| 分体壁挂式Q＞5100W | 135 | 225 | 360 |
| 分体落地式Q≤5100W | 135 | 225 | 360 |
| 分体落地式5100W＜Q≤8100W | 198 | 324 | 522 |
| 分体落地式8100W＜Q≤11000W | 450 | 720 | 900 |
| 分体落地式11000W＜Q≤14000W | 540 | 900 | 1080 |
| *分体嵌入式Q≤8100W | 450 | 720 | 900 |
| *分体嵌入式Q＞8100W | 450 | 720 | 1080 |

*分体嵌入式主要分中央空调系统和天花机

（四）添加制冷剂、高空服务费及租赁脚手架定价标准

| 维修项目 | 添加加氟利昂（元/公斤） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调类型 | 规格R22 | 规格R32 | 规格R410A |
| 空调制冷剂 | 72 | 90 | 90 |
| 高空服务费 | 162 |  |  |
| 外墙钢管架搭建等费用 | 81/m2 |  |  |

（五）零配件更换定价标准

| 配件类别 | 配件名称 | 定价（元） | 配件类别 | 配件名称 | 定价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 | 1匹压缩机 | 675 | 电机 | 分体步进电机 | 23 |
|  | 1.5匹压缩机 | 675 |  | 分体室内塑封电机 | 99 |
|  | 2匹压缩机 | 675 （变频1638） |  | 分体外机铁壳电机 | 99 |
|  | 3匹压缩机 | 1170 |  | 柜机室内摆风电机 | 32 |
|  | 5匹压缩机 | 1170 |  | 柜机内风机3匹及以下 | 432 |
| 主控板类 | 分体主控板 | 347 | 压缩机电容 | 柜机外铁壳电机 | 419 |
|  | 柜机主控板 | 437 |  | 20UF≥440V | 32 |
|  | 老机型主板 | 356 |  | 25UF/440-450V | 41 |
|  |  |  |  | 30UF/440-450V | 50 |
|  | 遥控器 | 72 |  | 35UF/440-450V | 50 |
| 阀类 | 1匹四通阀 | 234 |  | 40UF/440-450V | 59 |
|  | 1.5-3匹四通阀 | 234 |  | 50UF/440V-450V | 59 |
|  | 5匹四通阀 | 450 |  | 60UF/450V | 59 |
|  |  |  |  | 70UF/450V | 72 |

（六）其它配件定价标准

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 定价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管10*6 | 米 | 1 | 104 |
| 2 | 铜管12*6 | 米 | 1 | 122 |
| 3 | 铜管16*6 | 米 | 1 | 135 |
| 4 | 铜管16*10 | 米 | 1 | 144 |
| 5 | 铜管19*10 | 米 | 1 | 198 |
| 6 | 扎带 | 个 | 1 | 9 |
| 7 | 对接帽 | 个 | 1 | 14 |
| 8 | 摆风开关 | 个 | 1 | 23 |
| 9 | 静电除尘器 | 个 | 1 | 72 |
| 10 | 变压器 | 个 | 1 | 59 |
| 11 | 传感器 | 根 | 1 | 63 |
| 12 | 接触器 | 个 | 1 | 207 |
| 13 | 电辅热温控器 | 个 | 1 | 149 |
| 14 | 电磁阀线圈 | 个 | 1 | 167 |
| 15 | 风机风叶 | 个 | 1 | 77 |
| 16 | 接水盘 | 个 | 1 | 162 |
| 17 | 控制面板 | 个 | 1 | 297 |
| 18 | 室内电路板 | 个 | 1 | 432 |
| 19 | 过载保护 | 个 | 1 | 36 |
| 20 | 排水泵 | 个 | 1 | 288 |
| 21 | 信号线 | 米 | 1 | 20 |