附件2

空调维修服务

1.学校空调发生故障，服务商接到用户报修电话必须30分钟内作出响应，并及时到达现场检测维修，否则采购单位有权从维修费中扣除100元/次。

2.学校空调发生故障，检测后不能及时维修的，需要给出维修时限，并征得采购人的同意，否则采购单位有权从维修费中扣除100元/次，采购人也可以选用其他公司的配件及维修服务。

3.维修单价超过3000元，需与采购人协商，经采购人同意再进行维修，维修单价超过5000元，采购人可另外进行询价采购服务。

4.服务商承诺维修配件必须是原厂原包装的正品，若无法供货，应选用同品质通用产品，但必须经采购方同意。若采购方不同意选用同品质通用产品替代原有配件，采购方有权另行选择配件及维修服务。

5.1服务商更换配件需根据实际需求，不得虚报、谎报。

5.2 可维修配件不得随意更换新配件。

6.1安全制度①：应遵守有关的安全规定，制定安全制度，维修现场应设置安全员，采取有效措施保证维修施工人员及建筑物内人员、设备、文件等的安全，并保护好环境。

6.2安全制度②：服务商须无偿提供相应的现场保护工具及无偿保护措施（包括且不限于对现场桌椅、设备的搬移、隔离等），对空调维修所在的周围环境进行保护，如因维修过程中现场保护不力造成采购方损失的，服务商须赔偿全部的损失，包括但不限于现场文件被水浸泡、现场设备受损等。

6.3安全制度③：服务商应为现场维修工作人员提供必要的人身安全保护器材、个人防护用品、设备用电用气安全保护装置等，加强安全防范措施，制定安全防范制度。服务商对所有现场维修工作人员安全责任负有全部责任。

7.验收要求：维修完成，设备运行正常情况下，使用部门应对维修效果进行签字确认并评价。

8.1其他售后服务要求①：部分空调维修需在周末或者晚上休息时间维修。

8.2其他售后服务要求②：配件保修期6个月。因配件问题产生的人工维修费及耗材由服务商承担。

8.3其他售后服务要求③：服务商可视自身能力提供更优、更合理的服务承诺。